숙련도시험 참가요강

【PT-2021-13 냉온수기의 냉온수출 온도 측정】

03.013(에너지효율)

본 프로그램은 KS Q ISO/IEC 17043 및 KOLAS 인정 기준에 따라 운영됩니다.

한국건설생활환경시험연구원

서울시 서초구 남부순환로319길 7 T: 02-3415-8752

(URL: www.kcl.re.kr E-mail: kcl-pt@kcl.re.kr)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2021-13, 냉온수기의 냉온수출 온도 측정】

본 숙련도시험에 참가한 시험기관들은 원활한 시험분석을 위하여 아래의 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

◌ 본 숙련도시험 프로그램은 냉온수기의 냉온수출 온도 측정을 수행하는 시험기관의 시험능력 비교 및 수행도 평가를 통한 시험기관 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질보증 등에 목적이 있다.

2. 참가 요건

◌ KOLAS 공인 및 비공인 시험기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 기관

단, 시료가 부족할 경우 KOLAS 공인 시험기관 참가 우선

3. 참가신청방법 및 일정

◌ 본 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 KCL 숙련도시험 홈페이지(http://www.kcl.re.kr/pt)

를 통해 2021년 5월 14일까지 숙련도시험운영기관에 참가신청을 접수하여야 한다.

◌ 본 프로그램의 진행일정(예상)은 <표 1>과 같으나 사정에 따라 다소 조정될 수 있다.

<표 1> PT-2021-13 예상 일정

내 용	일 정	주 체	비 고
신청접수	공지 ~ 5월 14일	참가기관, 운영기관
시료 순환계획 통보	5월 20일	운영기관	개별 이메일 통보
시료 배포	5월 24일 ~	운영기관
시료수령증 송부	수령 즉시	참가기관	홈페이지 업로드
결과 보고	시료 수령 후 1주 이내	참가기관	홈페이지 업로드 일자 기준

※ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있음.

4. 숙련도시험물

4.1 형태 및 내용물

◌ 숙련도시험물은 전기냉온수기 1대이다.

4.2. 수령 및 보고

◌ 각 참가기관은 숙련도시험물을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후 수령 당일 “수령증(붙임 1)”을 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 업로드(서명이 된 pdf 스캔본)한다.

◌ 각 시험기관은 시험 종료 후 통보받은 시료 순환계획에 따라 숙련도 시료를 다음   시험기관에 개별적으로 직접 전달하여야 한다. 전달 완료 후 반드시 운영기관(02-3415-8869)에 연락하여 해당 사실을 보고하여야 한다.

5. 시험방법 및 항목

◌ 시험항목 및 시험표준(권장)은 다음과 같다.

시료명	시험항목	단위	시험표준(권장)
전기냉온수기	냉‧온수출 온도	℃	- 효율관리기자재운용규정 별표1의 9 전기냉온수기

※ 결과보고서(붙임 2)의 ‘2. 숙련도시료의 시험 결과’ 항목에 사용한 시험규격에 대하여 반드시 기입하여야 한다.

◌ 숙련도시험은 필요한 경우 운영기관인 KCL의 참관 하에 진행될 수 있다.

◌ 시험기관에서 일상적으로 사용하는 국제규격, 국가규격, 단체규격 및 유효성이 검증된 방법 등을 사용할 수 있다.

6. 시험 시 주의사항

◌ 온수출수온도 측정 시 - 제품 전면의 버튼을 이용하여 냉각(Comp) 기능을 OFF, 온수(Heater) ON, 절전 기능을 ON 시킨다.

◌ 냉수출수온도 측정 시 - 제품 전면의 버튼을 이용하여 냉각(Comp) 기능을 ON, 온수(Heater) OFF, 절전 기능을 ON 시킨다.

◌ 시험 완료 후 원수 밸브를 잠그고 제품 내 온수, 정수, 냉수 물을 제거 후 제품을 포장해야 한다.

7. 결과보고 시 유의사항

◌ “KCL 숙련도시험 홈페이지(www.kcl.re.kr/pt) 접속 → 숙련도시험 참가 → 진행현황 및 참가실적 조회 → 결과보고서 제출” 순으로 이동하여 아래 문서를 제출한다.

① 결과보고서(hwp 파일)

② 결과보고서(pdf 파일 - 반드시 서명 포함)

③ 추가 관련 서류(Raw Data 등)

◌ 결과보고 마감 기한까지 결과보고서(붙임 2)를 작성하여 KCL 숙련도시험 홈페이지 ‘나의 시험현황’을 통해 제출하며 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 결과보고서 상에서 요구하는 모든 데이터를 필히 기입

- 시험결과를 포함하여 시험과 관련된 사항(시험방법, 사용장비 등)을 상세히 기술할 것

- 한글(hwp) 파일 및 시험자/책임자 자필 서명을 포함한 스캔(pdf) 파일 동시 제출

- 결과보고서 제출 시 raw data 필수 첨부

- 파일용량이 10MB를 초과하여 업로드가 불가한 경우 임의의 파일을 업로드한 후 운영기관 이메일(kcl-pt@kcl.re.kr)로 결과보고 파일을 송부하고 운영기관에 전화 연락할 것

◌ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있다.

8. 숙련도시험결과의 수행도 평가방법

◌ 아래와 같이 z score(또는 robust z score)에 기초하여 수행도를 평가한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법([eqn: z prime] score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: z _{i} = {(x _{i} -`x _{pt} )} over {sigma _{pt}}]

[eqn: x _{i}] : 참가기관 측정결과, [eqn: x _{pt}] : 설정값, [eqn: sigma _{pt}] : 숙련도시험표준편차

시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용한다.

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` LEQ `2.0]	만족

[eqn: 2.0`<` LEFT | z RIGHT | `<`3.0]	의심

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` GEQ `3.0]	불만족

이때 불만족한 결과값을 이상값이라 한다.

8. 연락처

◌ KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 이용성
② 전 화	: 02-3415-8869
③ E - mail	: lys@kcl.re.kr
④ 주 소	: (06711) 서울특별시 서초구 남부순환로319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영팀

붙임 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2021-13, 냉온수기의 냉온수출 온도 측정】

▣ 수 령 증

숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 이 서식을 작성하여 홈페이지에 업로드 해주시기 바랍니다.(서명이 포함된 스캔 파일)

- KOLAS 숙련도시험운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 이용성
② 전 화	: 02-3415-8869

PT-2021-13“냉온수기의 냉온수출 온도 측정”시료를 정히 수령합니다.

- 시료 수령일
- 시료 번호
- 시료가 시험을 수행하기에 적합한가?		예 / 아니오
- 코멘트 사항
- 시료 수령기관
- 시료 수령인(서명)	(서명)
- 담당자 전화번호

붙임 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2021-07, 슬라임의 유해원소 용출 시험】

▣ 숙련도시험 결과보고서

시험소 코드	기입하지마시오

1. 참가시험기관의 일반현황

참가시험기관명
담당부서

2. 숙련도시료의 시험 결과

구분	측정결과(단위 : ℃)
	1회	2회	3회	4회	평균값
냉수 온도
온수 온도
시험방법(표준명)

※ 측정결과는 소수점 이하 1자리까지 표기한다.

※ 숙련도시험 결과보고서 양식은 임의로 수정하지 않는다.

※ raw data를 필수로 제출한다.

3. 시험과 관련된 사항

- 사용장비

장비명	제작사	모델	측정범위 및 검출한계	교정일자

- 시험실 환경 조건

· 측정 시 시험실 온/습도 :  온도            ℃,  상대습도              %

4. 숙련도시험 프로그램에 대한 의견(시료, 측정, 제안사항 등)

5. 시험기간 :  20  년   월   일

시험자	(서명) 전화 :
기술책임자/승인자	(서명) 전화 :

작성일자 :